平环审[2020]16号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山清月兴食品加工有限公司年屠宰50万只羊

加工销售项目环境影响报告书》的批复意见

平顶山清月兴食品加工有限公司：

你单位上报的由河南汇能阜力科技有限公司编制的《平顶山清月兴食品加工有限公司年屠宰50万只羊加工销售项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、建设一条肉羊屠宰加工生产线，生产规模为年屠宰肉羊50万只。工程组成包括活羊待宰区、屠宰加工车间、冷库、综合办公楼及污水处理区域等。主要设备有：屠宰成套设备、羊肉分割设备、同步卫检设备及操作控制系统等，并配套有冷藏库。屠宰车间胴体清洗及副产品清洗部分环节采用温水进行清洗，配备1台0.3t/h天然气热水锅炉用于生产。原料肉羊按出栏平均毛重50kg/只计，则肉羊活屠重量为25000t/a，主要产品为白条肉、分割肉，副产品主要为羊皮毛、羊血、头蹄尾、羊骨、羊下水（红白内脏、碎肉）等。生产过程中摘取的羊头、羊蹄、羊尾经收集后直接出售，不再后续加工；羊皮带毛整体剥离，不进行脱毛处理及羊皮后续加工，暂存后直接出售；摘除的红白内脏经过分离、去除肠胃内容物、简单清洗后出售。屠宰线分为四部分：宰杀放血线、预剥剥皮线、去内脏整理线、内脏同步卫检线，四条线全部为动力驱动。自建污水排放管道2600m接入叶县泰瑞和污水处理厂，管道埋深约0.5米，采用PE管，管径200mm。

二、该《报告书》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、建设地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的粉尘、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、加强施工期污染治理。按照平顶山市环境攻坚方案及实施方案等相关要求进行施工，落实环境污染攻坚管理要求。

2、待宰区采用干清粪处理，日产日清。屠宰车间恶臭气体经负压收集后，采用生物除臭装置处理。污水处理站采用负压收集恶臭气体，在构筑物顶部设管道收集气体+生物除臭装置处理废气。燃气锅炉采用高效低氮燃烧器+烟气二次燃烧技术降低锅炉废气的排放。废气排放满足《恶臭污染物排放标准》和《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉相应限值要求。

3、厂区雨污分流，初期雨水经收集后排入污水处理站处理。全厂废水包括待宰区冲洗废水、屠车废水、锅炉废水、检验废水及生活污水全部收集后汇入厂区污水处理站（“格栅＋预沉池+调节池+气浮+水解酸化+A/O生化+二沉池+消毒”工艺），处理满足《肉类加工工业水污染物排放标准》和污水处理厂进水指标后经管道送至叶县泰瑞和污水处理厂进一步处理。厂区分区防渗，防范地下水和土壤污染。

4、高噪声设备包括屠宰车间生产设备、制冷系统压缩机、污水处理站内泵房等，采取减振和隔声措施，防范噪声对外环境的影响。

5、羊粪便、胃内容物等集中收集后外售用于肥田综合利用。病死羊和不合格肉品经过收集后送动物无害化处理单位进行统一处理处置。污水处理站污泥经脱水后运至叶县垃圾填埋场卫生填埋。污水处理站前处理（格栅、气浮工段）产生的废油脂收集至密封桶内暂存，定期外售进行综合利用。软水制备系统离子交换产生废树脂属于危险废物，交由有资质的单位进行处置。

五、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。市生态环境局叶县分局负责该项目的日常监督管理工作。

经办人：环评科                        2020年6月5日