	分类
	环境影响评价

	发布单位
	平顶山市环境保护局

	项目名称
	平顶山姚孟发电有限责任公司姚电——平煤集团蒸汽联网工程

	文号
	平环监表[2018]3号

	报告下载地址
	https://pan.baidu.com/s/1eSnP2dc 


平顶山市环境保护局

关于《平顶山姚孟发电有限责任公司姚电——平煤集团

蒸汽联网工程环境影响报告表》的批复意见

平顶山姚孟发电有限责任公司：

你单位上报的由河南汇能阜力科技有限公司编制的《平顶山姚孟发电有限责任公司姚电——平煤集团蒸汽联网工程项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目在姚孟电厂5#、6#机组东侧空地建设供热联箱和减温减压装置，以及建设从姚孟电厂——叶宝公路——漯宝铁路——宁洛高速——湛河——建设路——白鹭洲湿地公园西——平煤铁路——七矿办公区——平安大道——平煤蒸汽管网的蒸汽输送管线，管线总体呈南北走向，全长5.1km，管径DN400，单管敷设。沿途采用现有管涵通过南环路、宁洛高速、建设路，利用姚孟电厂输灰管道预留管道下穿乌江河，地埋穿越平安大道。配套热力网运行调节和监控系统。

二、该《报告表》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告表》所列的性质、规模、建设地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受利害相关方的垂询。

    四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的粉尘、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、加强施工期污染治理。按照平顶山市大气攻坚、水攻坚等方案和《蓝天工程行动计划》及实施方案等相关要求进行管线施工。施工现场主体使用围挡、封闭作业、及洒水抑尘等措施，风力达到四级及以上要停止产生扬尘的施工作业；及时清理施工场地及运输路面遗撒的渣土碎石，建筑垃圾等应集中清运至建筑垃圾填埋场妥善处置；运输车辆出场前冲洗，车辆密闭运输。

2、加强生态保护和水土流失防治工作；制定严格的施工计划,工程结束后要及时对临时占地进行植被进行恢复，降低项目建设引起的水土流失并及时维护保养。施工产生的建筑垃圾及时清运，妥善处置，严禁乱堆乱放。

3、施工生活污水和管道试压废水排入市政污水管网。施工废水严禁直接排入地表水体。

4、施工期合理安排作业时间，采用低噪声设备施工。运营期需设置限速、禁鸣等标志，降低车辆行驶噪声对沿线环境的影响。

五、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。湛河区、新华区等属地环保部门负责辖区内该项目的日常监督管理工作

经办人：陈树磊                        2018年1月5日
主办：环评科
该项目的环境影响评价文件已经市环保局批准，公民、法人或者其他组织认为其环评批复侵犯其合法权益的，可以自批复公布之日起六十日内提起行政复议，也可以自批复公布之日起六个月内提起行政诉讼。

    联系方式：0375-2692123
