| 分类 | 环境影响评价 |
| --- | --- |
| 发布单位 | 平顶山市环境保护局 |
| 项目名称 | 平顶山瑞海牧业有限公司鲁山县万头肉牛产业扶贫基地项目 |
| 文号 | 平环审［2018］30号 |
| 报告下载地址 | https://pan.baidu.com/s/1jEhEOQwh-fF-JVRXImBtlA |

平顶山市环境保护局

关于《平顶山瑞海牧业有限公司鲁山县万头肉牛

产业扶贫基地项目环境影响报告书》的批复意见

平顶山瑞海牧业有限公司：

你公司上报的由济源蓝天科技有限责任公司编制的《平顶山瑞海牧业有限公司鲁山县万头肉牛产业扶贫基地项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该公司拟投资3800万元，新建鲁山县万头肉牛产业扶贫基地项目，项目为年存栏2.8万头肉牛，主要建设11栋大型联合牛舍，其中一期2栋牛舍，二期5栋牛舍，三期4栋。一期工程建设满足二期、三期建成后全场处理能力的污水处理站（升流式固体厌氧反应器），一期和三期分别建设一座有机肥车间，其中二期有机肥处理依托一期有机肥车间。项目消纳面积不得低于1156亩。项目目前一期已建成投运，鲁山县环境保护局已对该环境违法行为进行了查处。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目要按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的生态影响得到有效控制和营运期产生的噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期需加强管理，文明科学施工，按照平顶山市大气攻坚、水攻坚等方案和《蓝天工程行动计划》及实施方案等相关要求进行施工。施工现场主体使用围挡、封闭作业、及洒水抑尘等措施，风力达到四级及以上要停止产生扬尘的施工作业；及时清理施工场地遗撒的渣土碎石，建筑垃圾等应集中清运至建筑垃圾填埋场妥善处置；运输车辆出场前冲洗，车辆密闭运输。

2、强化废气污染物防治措施，加强牛舍管理维护，提高饲料消化利用率，减少臭气产生；采用干清粪工艺并及时清理牛舍，定期采用生物除臭剂除臭；有机肥车间和饲料加工车间废气经收集处置后排放。有组织废气满足《畜禽养殖业污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》等相应限值要求。企业须按《报告书》的要求设置100米的防护距离，建设单位应配合当地政府管理部门，防止在防护距离内新建居民生活区、学校等敏感点。

3、项目厂区清污分流、雨污分流。废水经厂内污水处理站处理后全部用于农田施肥，按照以种定养原则，消纳面积不得低于1156亩，确保废水全部综合利用不外排。厂区及车间采取分区防渗、防腐处理，防范污染地下水。

4、加强设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、牛粪用于制备有机肥；除尘固废回用于饲料生产；医疗垃圾等危险废物由资质单位处置；病死牛交由动物无害化处理公司进行无害化处理。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。企业需严格落实环境保护法律法规，避免再次出现环境违法行为。鲁山县环境保护局须加强日常环保监督管理。

经办人：陈树磊                         2018年12月14日

该项目的环境影响评价文件已经市环保局批准，公民、法人或者其他组织认为其环评批复侵犯其合法权益的，可以自批复公布之日起六十日内提起行政复议，也可以自批复公布之日起六个月内提起行政诉讼。

联系方式：0375-2692123