平环审［2021］28号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山第三污水处理厂扩建工程（5万吨/日）环境影响报告书》的批复意见

平顶山尼龙城建设投资有限公司：

你单位上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《平顶山第三污水处理厂扩建工程（5万吨/日）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区内，平顶山第三污水处理厂现有工程北侧，为扩建工程，扩建工程为5万吨/日，采用二级生物处理（改良AAO）+三级深度处理（混合反应沉淀+反硝化深床滤池+臭氧高级催化氧化）工艺，消毒采用次氯酸钠消毒；同时对现有工程（3万吨/日）进行提标改造。项目设计出水指标和提标改造目标均为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中：化学需氧量≤20mg/L，氨氮≤1mg/L，总磷≤0.2mg/L）。本次扩建工程建设内容为粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、调节池、水解酸化池、改良AAO生化池、二沉池、回流及剩余污泥泵房、高密度沉淀池、反硝化深床滤池、臭氧催化高级氧化池及动力水泵房、臭氧发生间、液氧站、鼓风机房及变配电间、加药间、污泥浓缩池、污泥调理池、污泥脱水间、除臭系统等。现有工程提标改造仅针对污水处理主体工艺，将氧化沟氧化池好氧池设置曝气头并采用鼓风充氧曝气方式，将现有工程活性砂滤池改造为反硝化深床滤池，新建臭氧催化高级氧化池，其他工艺不变。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。

2、污水处理运行过程中产生的恶臭，设置2套生物除臭装置，分别收集和处理粗格栅、细格栅以及污泥浓缩池、污泥调理池和污泥脱水机房运行过程中产生的恶臭；同时加大厂区绿化面积，定期喷洒除臭药剂，加强管理，减小恶臭污染物无组织排放量。废气经治理后满足《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》等相应限值要求。

3、反硝化深床滤池、臭氧催化氧化池填料反冲洗废水、压滤等设备冲洗水，按工艺要求收集后全部进入进水泵房；职工生活污水经化粪池处理后进入粗格栅前端。项目污水处理系统、污泥脱水间等均重点防渗，防范地下水和土壤污染，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、污泥需按规定进行鉴别，根据鉴别结果妥善处置；栅渣和沉砂属于一般固废，收集后送叶县生活垃圾填埋场填埋进行卫生填埋场。

6、加强设备存储和管道泄漏环境风险防范，落实公司环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局叶县分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2021年11月2日

抄送：叶县分局，平顶山市润青环保科技有限公司，平顶山尼龙产业集聚区管委会