平环审［2021］34号

平顶山市生态环境局

关于《宝丰县疾病预防控制中心建设项目环境影响报告书》

的批复意见

宝丰县疾病预防控制中心：

你单位上报的由河南启新环保科技有限公司编制的《宝丰县疾病预防控制中心建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、本项目为宝丰县疾病预防控制中心建设项目，位于宝丰县昌茂路与盛宝路交叉路口东北侧，为新建工程，建成后可进一步提高宝丰县疾控预防控制能力。本次工程占地面积9696.31m2，新建1栋6F实验综合楼，1栋3F门诊体检楼，1栋4F综合业务楼，同时配套建设相应的环保措施。本项目建成后设置有微生物实验室（P2）及理化实验室两类，每类实验室均严格按照《疾病预防控制中心建设标准》、《生物安全实验室建筑技术规范》等相关要求进行建设。实验室检测类别主要包括食品理化项目、食品微生物项目、艾滋病项目、地方病项目、生化项目、结核项目等。项目可对传染病进行检测，不进行动物病毒、细菌活体实验，不进行病毒培养，不进行大量活菌操作，不含P3、P4实验室等特殊实验室。配套门诊和体检不设置床位。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。

2、微生物实验室设置有辅助消毒装置通过含氯消毒剂、紫外线、臭氧及熏蒸等切断病原微生物传播途径，实验废气经过高效空气过滤器处理后排放。理化实验室均设通风橱，挥发性气体采用采用活性炭吸附法处理，处理后的废气通过通风橱的排气系统排出室外，在高于屋顶处排放。污水处理站恶臭气体经过加盖、管道收集，臭气经活性炭吸附处理后经过排放口排放。下车库安装排风装置，汽车尾气排放至室外。医疗废物暂存室封闭，微负压收集废气后消毒过滤处理。废气排放满足《恶臭污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》相关要求。

3、项目区域雨污分流。理化实验室废水采用中和预处理后进入污水处理站（调节池+混凝+接触氧化+二氧化氯消毒（二级消毒）工艺）处理。微生物废水经收集后使用高压灭菌器灭菌后再排入污水处理站。门诊、体检中心、接种人员等产生的医疗废水和纯水制备废水、化粪池预处理的生活污水送至污水处理站。区域分区防渗，实验室、污水处理区均按重点防渗区进行防渗，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、采用低噪声设备，高噪声设备放置于封闭的房间内，风机加装消声装置等措施。

5、医疗废物、废过滤材料、微生物实验室废液暂存在医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理；污水处理站污泥委托相应资质单位进行处置。

6、加强实验室化学品和试剂等环境风险防范，制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局宝丰分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

主办：环境影响评价与排放管理科                 2021年12月23日

抄送：市环境监察支队，宝丰分局，河南启新环保科技有限公司