平环监表[2021]9号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山市污水处理及配套工程环境影响报告表》

的批复意见

平顶山市城市管理局：

你单位上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《平顶山市污水处理及配套工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

- 项目主要建设内容包括：在高新区市第一污水处理厂院内东侧，拆除部分现有建构筑物，建设5万吨/日污水处理工程（包括格栅、旋流沉砂池、一体化生物池、高密度沉淀池、V型滤池、紫外线消毒渠、污泥处理系统等）；市区积水点改造工程（3处：新华区凌云路与园林路交叉口积水点、卫东区一矿铁路桥积水点、高新区建设路任庄积水点）、市区部分道路雨污管道铺设和末端分流改造工程（8处，包括建设路凌云路至光明路段、体育路曙光街至湛北路段、矿工路平安大道至陈庄沟桥段、稻香路平安大道至建设路段、联盟路光明路至迎宾路段、曙光街西城河至体育路段、东环路平安大道至平煤铁路段、和顺路中兴路至开源路段及光明路至湛河段，部分路段采取非开挖方式施工（顶管施工等），部分路段开挖施工）和城区排水管网GIS平台系统工程等。

- 二、该《报告表》编制规范，内容全面，提出的环境保护和污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。同意该项目按照《报告表》所列的性质、规模、建设地点和环境保护对策措施进行建设。

- 三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期和营运期产生的废气、噪声、废水和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、加强施工期污染治理。按照平顶山市环境攻坚方案和相关要求进行施工。非道路移动机械和车辆符合要求；施工和道路开挖等按照“六个百分百”等要求落实大气污染防治等环境管理要求。

2、工程施工弃土、定向钻废泥浆、建筑垃圾和清理地表垃圾全部及时清运至建筑垃圾堆场（废泥浆自然干化）。

3、施工废水包括混凝土养护废水、设备冲洗水等，施工期禁止废水随意外流，集中收集至防渗沉淀池后回用于施工场地洒水、自然蒸发。施工人员生活污水依托现有化粪池处理后进入市第一污水处理厂。

4、合理安排作业时间，选用低噪声设备，夜间不施工，设置临时声屏障等措施防控施工噪声影响。

5、污水处理厂运营期粗格栅、细格栅、贮泥池和污泥脱水机房封闭，采取生物除臭等措施处理恶臭气体；同时加强区域绿化。废水经处理达到一级A标准后排放。污水处理厂设备运行噪声采取减振、隔声措施。格栅渣、沉沙等收集后密闭车辆送至生活垃圾填埋场填埋；污泥交平顶山艾尔旺环保科技有限公司处理。废紫外灯管等危废，委托有资质单位处置。

五、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。市生态环境局卫东、新华和湛河分局以及高新区住房和城建环保局分别负责辖区内项目的日常监督管理工作。

经办：环评科                        2021年5月14日

抄送：市环境监察支队，高新区住房和城建环保局，卫东分局，新华分局，湛河分局，平顶山市润青环保科技有限公司