平环审［2022］3号

平顶山市生态环境局

关于《河南鲁山抽水蓄能电站环境影响报告书》的批复意见

鲁山豫能抽水蓄能有限公司：

你单位上报的由中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司编制的《河南鲁山抽水蓄能电站环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、本项目位于鲁山县城西南的四棵树乡和赵村镇境内，设计电站装机装机4台，单机容量325MW，总容量1300MW。本工程主要建筑物包括上水库、输水系统、厂房系统和下水库等。两库间的输水管道和发电厂房布置在山体内。上水库位于李子峪河源头花园沟，坝体为钢筋混凝土面板堆石坝。输水系统布置于上水库冲沟与李子峪河下游峡谷段之间的山体内，总体呈近南-北走向。下水库位于李子峪河峡谷出口处，坝体为碾压混凝土重力坝。电站上水库集雨面积1.22km²，正常蓄水位946.00m，正常蓄水位以下库容720.3万m³，有效库容638.7万m³，总库容818.8万m³；下水库集雨面积15.86km²(含上水库集雨面积)，正常蓄水位388.00m，正常蓄水位以下库容748.4万m³，有效库容645.6万m³，总库容846.7万m³。工程为一等大(1)型工程。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，加强生态环境保护和防水土流失管理。按照平顶山市污染防治攻坚要求进行施工作业。砂石加工系统设置封闭的半成品堆场和成品骨料堆场，设置固定式高压喷淋喷头和移动式喷雾炮机定期降尘、除尘。破碎、筛分车间密闭作业。混凝土拌和楼粉尘采用袋式除尘装置，水泥等多尘物料输送采用封闭设备。废气排放满足《大气污染物综合排放标准》相关要求。

2、砂石加工生产废水采用细砂回收器+DH高效污水净化器+板框压滤机处理工艺；混凝土拌和系统冲洗废水选用“预沉+二沉”二级沉淀处理工艺；机修及洗车废水处理采用成套油水分离器进行处理；地下洞室、施工支洞、道路隧洞废水及基坑排水采用沉淀法进行处理；处理后全部生产废水循环使用。施工营地生活污水采取隔油池+地埋式污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准后回用。运营期生活污水通过生活污水一体化设备处理达标后回用。

3、上下水库按照规范要求设置生态流量，保护区域生态环境。落实环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

4、合理安排爆破作业时间，控制施工噪声，加强对周边居民点的防护。

5、施工期固体废物及时收集处理，弃渣及时送至弃渣场。设备维护和检修过程中产生废机油，在危废暂存间储存，委托有资质单位处置。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局鲁山分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

主办：环境影响评价与排放管理科                 2022年1月29日

抄送：鲁山分局，中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司